## Вентиляция
www.mosregionvent.ru
(495) 783-87-60
info@mosregionvent.ru
Единичные расценки на монтаж систем вентиляции
| единица измерения | кол-во | средняя стоимость | предварительная калькуляция
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 0,55мм | м.кв. | 0 | 600 | 0
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 0,7 мм | м.кв. | 0 | 700 | 0
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали 1,0мм | м.кв. | 0 | 950 | 0
Гибкий воздуховод (не изолированный) | м.п. | 0 | 300 | 0
Изоляция Пенофол | м.кв. | 0 | 400 | 0
Изоляция Rockwool | м.кв. | 0 | 500 | 0
Монтаж приточно-вытяжной установки от | шт. | 0 | 15000 | 0
Монтаж (круглого сечения) вентилятора от | шт. | 0 | 1500 | 0
Монтаж (прямоугольного сечения) вентилятора от | шт. | 0 | 3000 | 0
Монтаж крышного вентилятора от | шт. | 0 | 5000 | 0
Гибкие вставки | шт. | 0 | 400 | 0
Шумоглушитель от | шт. | 0 | 1500 | 0
Фильтр от | шт. | 0 | 2000 | 0
Нагревательный элемент от | шт. | 0 | 2000 | 0
Противопожарный клапан от | шт. | 0 | 2000 | 0
Регулирующий клапан от | шт. | 0 | 500 | 0
Монтаж прямоугольной/квадратной настенной решетки | шт. | 0 | 600 | 0
Монтаж наружной решетки (без устройства отверстия) | шт. | 0 | 1200 | 0
Монтаж диффузора | шт. | 0 | 600 | 0
Монтаж адаптера под решетку\диффузор | шт. | 0 | 300 | 0
Монтаж электропривода | шт. | 0 | 1200 | 0
Монтаж щита автоматики от | шт. | 0 | 3000 | 0
Монтаж пульта автоматики | шт. | 0 | 1500 | 0
Регулятор скорости | шт. | 0 | 2400 | 0
Частотный преобразователь | шт. | 0 | 3000 | 0
Устройство обвязки водяного калорифера от | шт. | 0 | 5000 | 0
Пусконаладка автоматики от | шт. | 0 | 15000 | 0
Регулировка расходов воздуха (за ед. воздухораспределительных устройств) | шт. | 0 | 400 | 0
Диагностика системы от |  | 0 | 4000 | 0
Дополнительные услуги
Монтаж воздуховодов коттедж/квартира от - коэффициент 1.5
|  |  | Итого: | 0

## Полупром
Промышленный тип
[7 empty] | Кассетный | Канальный
[7 empty] | Консольный | Потолочный
[7 empty] | Напольный | Колонный
Единичные расценки на монтаж сплит-систем полупромышленного типа
наименование работ | единица измерения | кол-во | средняя стоимость | предварительная калькуляция
Внутренний блок кондиционера промышленного типа | шт. | 0 | 1\3 |  | Базовый монтаж
Наружный блок кондиционера промышленного типа | шт. | 0 | 1\3
Трасса до 5м с отверстием кондиционера промышленного типа | шт. | 0 | 1\3 |  | а) | монтаж декоротивных панелей, проводных пультов управления
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 4 кВт | шт. | 0 | 12000 | 0 | б) | 5м длины фреоновых трубопроводов с межблочным кабелем
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 6 кВт | шт. | 0 | 14000 | 0 | в) | установка наружнего блока с земли на высоту не более 1м
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 8 кВт | шт. | 0 | 15000 | 0 | г) | 1 отверстие в стене под трассу : монолит - 200 мм, бетон - 400 мм, кирпич - 800 мм.
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 10 кВт | шт. | 0 | 17000 | 0 | д) | работы не вошедшие в этот перечень расчитываются отдельно
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 12 кВт | шт. | 0 | 19000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 14 кВт | шт. | 0 | 20000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 16 кВт | шт. | 0 | 22000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 18 кВт | шт. | 0 | 24000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 20 кВт | шт. | 0 | 26000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 22 кВт | шт. | 0 | 30000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 24 кВт | шт. | 0 | 34000 | 0
Сплит-система полупромышленного типа, мощность до 26 кВт | шт. | 0 | 38000 | 0
|  |  | Итого: | 0
Демонтаж оборудования 50% от стоимости монтажа (минимальный выезд бригады 2500 руб.)
Note on D11: Автор: от монтажа аналогичной мощности
Note on D12: Автор: от монтажа аналогичной мощности
Note on D13: Автор: от монтажа аналогичной мощности

## Фанкойлы
Единичные расценки на монтажные работы по фанкойлам
наименование работ | единица измерения | кол-во | средняя стоимость | предварительная калькуляция
Монтаж фанкойла производительностью до 4 кВт | шт. | 0 | 5000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 6 кВт | шт. | 0 | 6000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 8 кВт | шт. | 0 | 8000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 10 кВт | шт. | 0 | 9000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 12 кВт | шт. | 0 | 10000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 14 кВт | шт. | 0 | 11000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 16 кВт | шт. | 0 | 12000 | 0
Монтаж фанкойла производительностью до 18 кВт | шт. | 0 | 14000 | 0
Узел обвязки в сборе от | шт. | 0 | 3000 | 0
Узел обвязки наборный от | шт. | 0 | 5000 | 0
Пульт проводной | шт. | 0 | 1500 | 0
Кабель под пульт без гофры | м.п. | 0 | 70 | 0
Кабель под пульт в гофре | м.п. | 0 | 90 | 0
Запорная арматура, спусные клапана свыше 45 D | шт. | 0 | 1500 | 0
Запорная арматура, спусные клапана до 45 D | м.п. | 0 | 1000 | 0
ППРЦ до 63 Д | м.п. | 0 | 300 | 0
ППРЦ свыше 63 Д | м.п. | 0 | 600 | 0
Металлопласт | м.п. | 0 | 300 | 0
Теплоизоляция самоклеющаяся | м.п. | 0 | 400 | 0
Теплоизоляция на клею | м.п. | 0 | 500 | 0
Теплоизоляция Роквол | м.п. | 0 | 500 | 0
Опресовка от | шт. | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0

## Бытовые
Стандартный монтаж бытового кондиционера включает в себя:
[5 empty] | а) | 5м длины фреоновых трубопроводов с межблочным кабелем
[5 empty] | б) | установка наружнего блока производится под окно из помещения
(при наличии доступа) либо с земли на высоту не более 1.5 метров
[5 empty] | в) | 1м короба 60*60 под трассу
[5 empty] | г) | 2м сетевого короба 15*15 под питание
Единичные расценки на монтаж бытовых сплит-систем |  |  |  |  | д) | 2.5м питающего кабеля
[5 empty] | е) | 2.5м дренажного шланга (вместе с трассой)
наименование работ | единица измерения | кол-во | средняя стоимость | предварительная калькуляция | ж) | 1 отверстие в стене : монолит - 200 мм, бетон - 400 мм, кирпич - 800 мм.
Внутренний блок кондиционера настенного типа | шт. | 0 | 1\3 |  | з) | питание прокладывается до розетки через сетевую вилку (для моделей
Наружный блок кондиционера настенного типа | шт. | 0 | 1\3 |  |  | мощностью до 4.5 кВт), для моделей свыше 4.5 кВт питание рассчитывается
Трасса до 5 м с отверстием кондиционера настенного типа | шт. | 0 | 1\3 |  |  | отдельно.
Сплит-система настенного типа, мощность до 3 кВт | шт. | 0 | 9000 | 0
Сплит-система настенного типа, мощность до 4 кВт | шт. | 0 | 10000 | 0
Сплит-система настенного типа, мощность до 6 кВт | шт. | 0 | 11000 | 0
Сплит-система настенного типа, мощность до 8 кВт | шт. | 0 | 12000 | 0
Сплит-система настенного типа, мощность до 11 кВт | шт. | 0 | 14000 | 0
|  |  | Итого: | 0
Демонтаж оборудования 50% от стоимости монтажа (минимальный выезд бригады 2500 руб.)
Note on D11: Автор: от монтажа аналогичной мощности
Note on D12: Автор: от монтажа аналогичной мощности
Note on D13: Автор: от монтажа аналогичной мощности

## Сервис
Единичные расценки на сервисные работы сплит-систем
наименование работ | единица измерения | кол-во | средняя стоимость | предварительная калькуляция
ТО сплит-системы настенного типа мощностью свыше 7 кВт | шт. | 0 | 3500 | 0
ТО сплит-системы настенного типа мощностью до 7 кВт | шт. | 0 | 3000 | 0
ТО полупрома мощностью до 7 кВт | шт. | 0 | 3500 | 0
ТО полупрома мощностью до 18 кВт | шт. | 0 | 4500 | 0
Диагностика от | шт. | 0 | 2000 | 0
Дозаправка (до 20%) | шт. | 0 | 1800 | 0
Полная заправка | шт. | 0 | 4500 | 0
|  |  | Итого: | 0

## Доп. работы
Единичные расценки на дополнительные работы
наименование работ | единица измерения | кол-во | средняя стоимость | предварительная калькуляция
Прокладка дополнительного метра фреоновых коммуникаций
труба 1\4, 3\8 | шт. | 0 | 700 | 0
труба 1\4, 1\2 | шт. | 0 | 900 | 0
труба 1\4, 5\8 | шт. | 0 | 1200 | 0
труба 3\8, 5\8 | шт. | 0 | 1300 | 0
труба 3\8, 3\4 | шт. | 0 | 1500 | 0
Прокладка дополнительного метра электрического кабеля
в гофре (сечение кабеля до 5 квадрат) | м.п. | 0 | 90 | 0
без гофры (сечение кабеля до 5 квадрат) | м.п. | 0 | 70 | 0
монтаж эл. щита | шт. | 0 | 3000 | 0
установка автомата с расключением | шт. | 0 | 1200 | 0
Прокладка дополнительного метра дренажной системы
дренажный шланг (гофра до 20 мм) | м.п. | 0 | 300 | 0
капилярная трубка | м.п. | 0 | 300 | 0
металлопласт | м.п. | 0 | 400 | 0
ПВХ | м.п. | 0 | 400 | 0
ППРЦ | м.п. | 0 | 400 | 0
Теплоизоляция дренажной системы | м.п. | 0 | 200 | 0
Прокладка дополнительного метра короба
под комуникации | м.п. | 0 | 300 | 0
под дренаж | м.п. | 0 | 250 | 0
под кабель | м.п. | 0 | 250 | 0
Дополнительное отверстие
под трассу | шт. | 0 | 600 | 0
под дренаж | шт. | 0 | 600 | 0
под кабель (без гофры) | шт. | 0 | 600 | 0
толщина стены свыше базовой шаг 0,5 м | шт. | 0 | 600 | 0
Штробление стен
для фреоновой магистрали (монолит) | шт. | 0 | 2000 | 0
для фреоновой магистрали (бетон) | шт. | 0 | 1500 | 0
для фреоновой магистрали (кирпич) | шт. | 0 | 1000 | 0
для дренажного трубопровода (монолит) | шт. | 0 | 1500 | 0
для дренажного трубопровода (бетон) | шт. | 0 | 1200 | 0
для дренажного трубопровода (кирпич) | шт. | 0 | 700 | 0
для электрического кабеля (монолит) | шт. | 0 | 900 | 0
для электрического кабеля (бетон) | шт. | 0 | 600 | 0
для электрического кабеля (кирпич) | шт. | 0 | 300 | 0
Пайка
стык трубопровода до 1 дюйма | шт. | 0 | 400 | 0
Установка дренажной помпы
проточная | шт. | 0 | 2000 | 0
накопительная | шт. | 0 | 2500 | 0
Дополнительные устройства
блок управления вентилятором с температурным датчиком | шт. | 0 | 2200 | 0
обогрев дренажа | шт. | 0 | 600 | 0
обогрев картера | шт. | 0 | 600 | 0
устройство ротации | шт. | 0 | 2500 | 0
Защита внешнего блока
козырек | шт. | 0 | 1500 | 0
антивандалка | шт. | 0 | 2000 | 0
Холодильный контур
опресовка | шт. | 0 | 2000 | 0
дозаправка до 1кг фреона | шт. | 0 | 1800 | 0
заправка полная по весам | шт. | 0 | 4500 | 0
Высотны работы
монтаж наружнего блока с лестницы до 4м | шт. | 0 | 1000 | 0
монтаж наружнего блока с автовышки, без учета стоимости автовышки | шт. | 0 | 1500 | 0
монтажные работы в помещении с высотой потолка свыше 3.5м коэффициент 1.2 к общей стоимости работ | шт. | 0 | 0 | 0
сборка\разборка туры за 1м в высоту | шт. | 0 | 500 | 0
услуги альпиниста вывес | шт. | 0 | 6000 | 0
подъем оборудования верёвками от | шт. | 0 | 1500 | 0
Транспортные услуги
доставка оборудования на объект (макс. 2 ед. техники до 7 кВт) | шт. | 0 | 1500 | 0
выезд бригады за пределы МКАД 1 км | шт. | 0 | 40 | 0
подъем оборудования за 1 этаж (при отстутствии лифта) | шт. | 0 | 300 | 0
Сервисное обслуживание кондиционера
бытовые до 6 кВт | шт. | 0 | 3000 | 0
бытовые до 12 кВт | шт. | 0 | 3500 | 0
полупромы до 6 кВт | шт. | 0 | 3500 | 0
полупромыдо 17 кВт | шт. | 0 | 4500 | 0
ремонт кондиционеров - цена договорная | шт. | 0 | 0 | 0
Дополнительные услуги
выезд на объект специалиста для оценки монтажа от | шт. | 0 | 1500 | 0
работы проводящиеся в два этапа - коэффициент 1.2 на весь монтаж
ночные работы ( с 20.00 до 8.00) - коэффициент 1.5
работа в зонах повышенной травмоопасности - коэффициент 1.5
работы в выходные и праздничные дни - коэффициент 2.0
|  |  | Итого: | 0